## 报价清单
消防维修报价清单
序号 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价
1 | 海湾报警主机回路板更新 | 块 | 5
2 | 海湾烟感拆装更新 | 套 | 446
3 | 海湾温感拆装更新 | 套 | 187
4 | 海湾手报拆装更新 | 套 | 36
5 | 海湾声光报警器拆装更新 | 套 | 32
6 | 消防广播拆装更新 | 只 | 26
7 | 海湾消火栓按钮拆装更新 | 只 | 38
8 | 海湾输入模块拆装更新 | 只 | 22
9 | 海湾输入输出模块拆装更新 | 只 | 25
10 | 江南信号线NH-RVS2*1.5 | 米 | 4500
11 | 江南电源线NH-BV2*2.5 | 米 | 3000
12 | KGB20电线管明敷 | 米 | 2800
13 | 江南NH-KVV12*2.5控制电缆更新 | 米 | 60
14 | 双头应急灯拆装更新 | 套 | 64
15 | 安全出口指示灯更新 | 套 | 34
16 | 左疏散指示灯更新 | 套 | 25
17 | 右疏散指示灯更新 | 套 | 26
18 | 楼层指示灯更新 | 套 | 25
19 | 双向疏散指示灯更新 | 套 | 22
20 | 电源线NH-BV2*2.5 | 米 | 2600
21 | KGB20电线管明敷 | 米 | 1200
22 | 25米消防水带拆装更换 | 根 | 114
23 | 自救盘软管拆装更换 | 套 | 85
24 | 水枪头 | 把 | 34
25 | 室内消火栓栓口拆装更换 | 只 | 45
26 | 1800*700消防箱门框 | 套 | 56
27 | 3公斤水基灭火器更新 | 套 | 58
28 | 3公斤干粉灭火器新 | 套 | 98
29 | 室外消火栓拆装更接 | 套 | 3
30 | 室外水泵接合器拆装更新 | 套 | 2
31 | 2200*1000乙级木质防火门拆装更新 | 樘 | 5
32 | 闭门器拆装更换 | 套 | 42
33 | 顺序器 | 套 | 27
34 | 阿兰德三相防火卷帘门控制箱 | 台 | 15
35 | 近控板式排烟口650*500拆装更新 | 套 | 18
36 | 1000*1000百叶风口 | 套 | 10
37 | 280度排烟防火阀 | 套 | 2
38 | 安装辅材用耗材 | 项 | 1
39 | 安装人工调试费 | 项 | 1
40 | 合计